## с ш -4
Приложение № 3 к договору управления многоквартирным домом
Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и размер их платы на период с 01 января 2016 по 31 декабря 2016 года по адресу: ул Кирова27 строение 1 согласно Постановлению Правительства РФ от 3 апреля 2013 г. N 290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения" Площадь МКД- | [5 empty] | 14191.6
№ п/п | Наименование услуг и работ |  | Периодичность | годовой размер платы | размер платы на 1м2 в месяц | отметка о включении в состав работ
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов |  |  |  | 716959.632 | 4.21
1.1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: | проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. | 2 раза в год при сезонных осмотрах | 6811.968 | 0.04
проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:
|  | признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; | 2 раза в год при сезонных осмотрах или по мере необходимости | 15326.928 | 0.09
|  | коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; | 2 раза в год при сезонных осмотрах или по мере необходимости | 13623.936 | 0.08
|  | проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. | 2 раза вод или при выявлении нарушений - восстановление их работоспособности | 17029.92 | 0.1
1.2 | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: | проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями; | ежедневно, по мере обнаружения | 59604.72 | 0.35
|  | контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. | ежедневно | 68119.68 | 0.4
1.3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; | 2 раза в год или в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | 23841.888 | 0.14
|  | выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков; | 2 раза в год или в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | 25544.88 | 0.15
|  | выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней; | в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | 6811.968 | 0.04
1.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; | 2 раза в год или в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение | 5108.976 | 0.03
|  | выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; | 2 раза в год или в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | 5108.976 | 0.03
|  | выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила; | 2 раза в год или в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение | 5108.976 | 0.03
|  | проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); | 2 раза в год или в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение | 5108.976 | 0.03
1.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали; | 2 раза в год или в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение | 5108.976 | 0.03
|  | контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами; | 2 раза в год или в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение | 5108.976 | 0.03
|  | выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами; | 2 раза в год или в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение | 8514.96 | 0.05
|  | контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами; | 2 раза в год или в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение | 8514.96 | 0.05
1.6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; | 2 раза в год или в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение | 8514.96 | 0.05
|  | выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; | 2 раза в год или в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение | 5108.976 | 0.03
|  | выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий; | 2 раза в год или в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение | 5108.976 | 0.03
1.7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш | проверка кровли на отсутствие протечек; | 2 раза в год и во время каждого дождя в летний период | 22138.896 | 0.13
|  | проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; | 2 раза в год - осмотр и 1 раз в 3 года инструментальный замер | 22138.896 | 0.13
|  | проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; | 2 раза в год | 20435.904 | 0.12
|  | проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; | 2 раза в год | 20435.904 | 0.12
|  | проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; | 1 раз в месяц - в летний период, 1 раз в неделю и с каждой оттепелью - в зимний период | 8514.96 | 0.05
|  | проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; | после каждого снегопада | 17029.92 | 0.1
|  | проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; | 1 раз в год - в петний период или в случае необходимости | 3405.984 | 0.02
|  | проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; | 2 раза в год или по мере необходимости | 5108.976 | 0.03
1.8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; | 2 раза в год или по мере необходимости | 39168.816 | 0.23
|  | выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; | 2 раза в год или по мере необходимости | 22138.896 | 0.13
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;
1.9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; | 2 раза в год или по мере необходимости | 115803.456 | 0.68
|  | контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); | ежедневно | 68119.68 | 0.4
|  | выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; | 2 раза в год или по мере необходимости | 5108.976 | 0.03
|  | контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; | 2 раза в год или по мере необходимости | 3405.984 | 0.02
|  | контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); | постоянно, устранение по мере обнаружения | 5108.976 | 0.03
1.10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; | 2 раза в год, при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 11920.944 | 0.07
|  | проверка звукоизоляции и огнезащиты; | 2 раза в год | 3405.984 | 0.02
1.11 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки | проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. | 2 раза в год проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение | 8514.96 | 0.05
1.12 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений | проверка состояния основания; | 2 раза в год или в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по его восстановлению и выполнению | 6811.968 | 0.04
1.13 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | 2 раза в год, при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 5108.976 | 0.03
2 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  | 1353878.64 | 7.55
2.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов: | проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода; | 2 раза в год, при выявлении засоров - незамедлительное их устранение; | 34059.84 | 0,20
|  | чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования; Визуальный осмотр контейнерного оборудования | 1 раз в месяц, при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. Осмотр контйнерного оборудования - ежедневно | 34059.84 | 0,20
2.2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; | 1 раз в месяц в соответствие с договором с эксплуатирующей организацией, при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости - проведение восстановительных работ). | 68119.68 | 0.4
|  | контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки; | 1 раз в месяц | 20435.904 | 0.12
|  | проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; | 2 раза в год | 28950.864 | 0.17
|  | устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; | 2 раза в год или по мере необходимости | 34059.84 | 0.2
|  | контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления; | 1 раз в месяц | 17029.92 | 0.1
|  | контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; | 2 раза в год | 8514.96 | 0.05
2.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек | проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах | 1 раз в год весной разработка плана ремонтных работ, при необходимости проведение внеплановых работ. | 42574.8 | 0.25
|  | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования; | ежедневно | 90258.576 | 0.53
|  | гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек; | 1 раз в год | 25544.88 | 0.15
|  | работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений; | 1 раз в 2 года или по необходимости | 25544.88 | 0.15
|  | проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения. | 1 раз в год | 25544.88 | 0.15
2.4 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); | 1 раз в год | 25544.88 | 0.15
|  | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; | ежедневно | 93664.56 | 0.55
|  | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); | 1 раз в год поверка или замена по мере необходимости | 74931.648 | 0.44
|  | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | по мере обнаружения | 20435.904 | 0.12
|  | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; | ежедневно, восстановление герметичности по мере обнаружения | 51089.76 | 0.3
|  | контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; | 2 раза в год или восстановление неисправности по мере обнаружения | 30653.856 | 0.18
|  | переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока; | 2 раза в год | 17029.92 | 0.1
|  | промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; | сразу после завершения работ | 25544.88 | 0.15
|  | промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | 1 раз в год | 28950.864 | 0.17
2.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) | испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; | 1 раз в год | 17029.92 | 0.1
|  | удаление воздуха из системы отопления; | по мере необходимости | 10217.952 | 0.06
|  | промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | 1 раз в год | 93664.56 | 0.55
2.6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования | проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; | 1 раз в 3 года | 3405.984 | 0.02
|  | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; | 1 раз в месяц | 25544.88 | 0.15
|  | техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; | 1 раз в месяц | 76634.64 | 0.45
|  | контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. | по мере обнаружения | 0
2.7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) | организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта; | постоянно | 258854.784 | 1.52
|  | обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов); | 1 раз в месяц | 34059.84 | 0.2
по мере обнаружения
|  | обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования. | 1 раз в год или по мере необходимости | 11920.944 | 0.07
3 | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  | 819139.152 | 4.81
3.1 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества | сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей; | тамбуры 1-х этажей - ежедневно; тамбуры, приквартирные коридоры, лифтовые холлы выше 1 - х этажей - 1 раз в неделю; эвакуационные лестницы, марши и площадки - 1 раз в месяц; | 294617.616 | 1.73
|  | влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | 2 раза в год | 17029.92 | 0.1
|  | мытье окон; | 2 раза в год | 17029.92 | 0.1
|  | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | 1 раз в месяц | 11920.944 | 0.07
3.2 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; | ежедневно | 56198.736 | 0.33
|  | очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; | 1 раз в сутки | 25544.88 | 0.15
|  | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | 1 раз в сутки | 17029.92 | 0.1
|  | очистка придомовой территории от наледи и льда; | по мере необходимости | 11920.944 | 0.07
|  | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; | 1 раз в сутки | 17029.92 | 0.1
|  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. | по мере необходимости | 11920.944 | 0.07
3.3 | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: | подметание и уборка придомовой территории; | 1 раз в сутки | 63010.704 | 0.37
|  | очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; | 1 раз в сутки | 17029.92 | 0.1
|  | уборка и выкашивание газонов; | по мере необходимости, но не выше 15 см. | 25544.88 | 0.15
|  | прочистка ливневой канализации; | 1 раз вод или по мере необходимости | 17029.92 | 0.1
|  | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | 1 раз в сутки или по мере необходимости | 17029.92 | 0.1
3.4 | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов: | незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров; | 1 раз в сутки или по мере необходимости | 85149.6 | 0.5
|  | организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. | по мере необходимости | 3405.984 | 0.02
3.5 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. | 1 раз в месяц | 17029.92 | 0.1
3.6 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  | аварийная служба - ежесуточно с 20-00 до 8-00 в рабочие дни, праздничные и выходные дни - круглосуточно. Диспетчерская служба - круглосуточно | 93664.56 | 0.55
4. | Управление многоквартирным домом |  |  | 437668.944 | 2.57
4.1 |  | планирование работ по содержанию и ремонту общедомового имущества; планирование финансовых и технических ресурсов; ведение технической документации по МКД; разработка мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности; проведение мероприятий по обеспечению исполнения стандарта раскрытия информации о деятельности управляющей организацию |  | 54495.744 | 0.32
4.2 |  | осуществление систематического контроля качества услуг и работ подрядных организаций и исполнения договорных обязательств; проведение оплаты работ и услуг подрядных организаций в соответствии с заключенными договорами. |  | 76634.64 | 0.45
4.3 |  | начисление платежей гражданам за жилищно-коммунальные услуги по тарифам | Ежемесячно | 117506.448 | 0.69
4.4 |  | сбор платежей с граждан за потребленные жилищно-коммунальные услуги | Ежемесячно | 25544.88 | 0.15
4.5 |  | проведение мероприятий с должниками за потребленные жилищно-коммунальные услуги | Ежемесячно | 34059.84 | 0.2
4.6 |  | проведение расчетов с поставщиками и подрядными организациями жилищно-коммунальные услуг | Ежемесячно | 34059.84 | 0.2
4.7 |  | информирование граждан – собственников жилых помещений об изменении тарифов на жилищно-коммунальные услуги | Ежемесячно | 23841.888 | 0.14
4.8 |  | работа с населением, в т.ч. рассмотрение обращений и жалоб по качеству обслуживания | Ежемесячно | 20435.904 | 0.12
4.9 |  | осуществление регистрационного учета граждан, выдача справок по месту требования | Ежемесячно | 17029.92 | 0.1
4.10 |  | ведение и хранение документооборота по регистрационного учету | Ежемесячно | 17029.92 | 0.1
4.11 |  | составление отчетов (военкомат, УФМНС и т.д. | Ежемесячно | 17029.92 | 0.1